1. Регулятор горения
2. Канал вентилятора
3. Воздушная заслонка
4. Электрический ТЭН
5. Труба подачи теплоносителя( в систему)
6. Камера нагрева воздуха
7. Отверстие отводящих газов в дымоход
8. Трос с кольцо для поднятия распределителя в воздух
9. Рычаг переключения заслонки (уголь/дрова)
10. Дверца для закладки дров
11. Распределитель воздуха
12. Топливо
13. Крючок для фиксаций кольца троса
14. Дверца для удаления пепла
15. Колосниковая решетка
16. Крючки для фиксаций решетки
17. Труба возврата теплоносителя (из системы)
18. Труба подачи воздуха (телескопическая)

